|  | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ |  |  |

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΣ Α.Μ.267

- Διερεύνηση της Επιρροής Ανοιγμάτων Τοιχοπληρώσεων σε Πλαισιακές Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

ΠΑΤΡΑ  25 / 02 / 2008

Εισαγωγή

Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων είναι η κατασκευή τοίχων πληρώσεως από οπτοπλινθοδομή. Οι τοιχοπληρώσεις δεν θεωρούνται φέροντα στοιχεία των κατασκευών, μολονότι η επιρροή τους στην πλευρική δυσκαμψία, στην αντοχή και στην πλαστιμότητα  των κατασκευών είναι ευρέως αναγνωρισμένη.  Οι τοιχοπληρώσεις όμως που υπάρχουν στις κατασκευές μας σπάνια είναι πλήρως τοιχοπληρωμενες για πρακτικούς λόγους διαθέτουν ανοίγματα και αν το πρόβλημα της προσομοίωσης τους είναι δύσκολο, η υπάρξει ανοιγμάτων στους τοίχους πλήρωσης δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Οµως, οι τοιχοποιίες πλήρωσης µπορεί να έχουν δυσµενή επιρροή στη συνολική σεισµική συµπεριφορά, αν η κατανοµή τους καθ’ ύψος ή σε κάτοψη είναι ανοµοιόµορφη. Μια άλλη σοβαρότατη δυσµενής επίπτωση των τοιχοπληρώσεων είναι η δηµιουργία κοντών υποστυλωµάτων µεταξύ δοκού οροφής και ποδιάς παραθύρων ή φεγγιτών που είναι (σχεδόν) σε επαφή µε το υποστύλωµα (πλαίσιο 10). Η ύπαρξη ανοιγμάτων στις τοιχοποιίες-πλήρωσης είναι μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τη συμπεριφορά των συστημάτων τοιχοπλήρωσης.

- Στην παρουσα εργασια θα ασχοληθουμε με τη διερευνηση τη διερεύνηση της επιρροής ανοιγμάτων τοιχοπληρώσεων σε πλαισιακές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

H Συμπεριφορά των Τοιχοπληρώσεων

Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων είναι η κατασκευή τοίχων πληρώσεως από οπτοπλινθοδομή. Οι τοιχοπληρώσεις δεν θεωρούνται φέροντα στοιχεία των κατασκευών, μολονότι η επιρροή τους στην πλευρική δυσκαμψία, στην αντοχή και στην πλαστιμότητα  των κατασκευών είναι ευρέως αναγνωρισμένη.  Οι τοιχοπληρώσεις όμως που υπάρχουν στις κατασκευές μας σπάνια είναι πλήρως τοιχοπληρωμενες για πρακτικούς λόγους διαθέτουν ανοίγματα και αν το πρόβλημα της προσομοίωσης τους είναι δύσκολο, η υπάρξει ανοιγμάτων στους τοίχους πλήρωσης δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Στην Παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με αυτό ακριβώς το πρόβλημα, την διερεύνηση της επιρροής ανοιγμάτων τοιχοπληρώσεων σε πλαισιακες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.

Η συσσωρευµένη πειραµατική και αναλυτική έρευνα και η εµπειρία από σεισµούς έχουν δείξει ότι οι τοιχοπληρώσεις έχουν κατά το πλείστον θετική επιρροή στη σεισµική συµπεριφορά και ασφάλεια των κατασκευών. Εφόσον είναι καλά εγκιβωτισµένες από τα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος που τις περιβάλλουν, συµβάλλουν, χάρις στη διατµητική δυσκαµψία και στην αντοχή τους σε τέµνουσα, στον περιορισµό των σεισµικών µετακινήσεων του συνόλου, στην ανάληψη των σεισµικών δυνάµεων και στη συνολική απορρόφηση ενέργειας. Ετσι γενικά οι τοιχοπληρώσεις αποτελούν αντισεισµική εφεδρεία και πηγή σεισµικής υπεραντοχής για το κτίριο.

Οµως, οι τοιχοπληρώσεις µπορεί να έχουν δυσµενή επιρροή στη συνολική σεισµική συµπεριφορά, αν η κατανοµή τους καθ’ ύψος ή σε κάτοψη είναι τόσο ανοµοιόµορφη, ώστε να ακυρώσει την ευρεία και οµοιόµορφη διασπορά της ανελαστικής συµπεριφοράς σ’όλη την έκταση του δοµικού συστήµατος, στην οποία στοχεύει ο αντισεισµικός του σχεδιασµός.

Μια άλλη σοβαρότατη δυσµενής επίπτωση των τοιχοπληρώσεων είναι η δηµιουργία κοντών υποστυλωµάτων µεταξύ δοκού οροφής και ποδιάς παραθύρων ή φεγγιτών που είναι (σχεδόν) σε επαφή µε το υποστύλωµα Οι θέσεις και οι διαστάσεις ανοιγµάτων των τοιχοπληρώσεων πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να αποφεύγονται απολύτως τέτοιες περιπτώσεις. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε, δεδοµένου ότι οι κανονισµοί και η σηµερινή κατάσταση της γνώσης δεν καλύπτουν ικανοποιητικά τα στοιχεία µικρής λυγηρότητας (κοντά), συνιστάται τα κατακόρυφα στοιχεία που βρίσκονται (πρακτικά) σε επαφή µε µικρού ύψους ανοίγµατα τοίχων να διαµορφώνονται µε µεγάλη οριζόντια διάσταση στο επίπεδο του τοίχου, ώστε η αντοχή και η δυσκαµψία τους να είναι τέτοια που να µην τα "ενοχλεί" η τοιχοπλήρωση.

Εικόνα 1: α) Αστοχία υποστυλώματος λόγω τοιχοποιίας. β) Δημιουργία κοντού υποστυλώματος λόγω τοιχοποιίας

Οι τοιχοπληρωμένοι (χρήση άοπλης οπτοπλινθοδομής για τη μερική ή ολική κάλυψη των φατνωμάτων) φορείς οπλισμένου σκυροδέματος, αποτελούν τον κοινότερο τύπο κτιριακού φορέα στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Οι φορείς οπλισμένου σκυροδέματος σχεδιάζονται και διαστασιολογούνται ¨γυμνοί¨, απουσία δηλαδή τοιχοπληρώσεων, και μετά την σκυροδέτηση χτίζονται οι τοιχοπληρώσεις σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις (πλήρης κάλυψη φατνώματος ή μερική , με ανοίγματα). Έτσι στην πράξη και τις περισσότερες περιπτώσεις οι τοιχοπληρώσεις θεωρούνται ως μή φέροντα στοιχεία και απουσιάζουν από το μοντέλο και τους υπολογισμούς στο σχεδιασμό των νέων κατασκεύων (λαμβάνονται υπόψη μόνο ώς κατακόρυφα φορτία). Αγνοείται δηλαδή η αλληλεπίδρασή τους με τον περιβάλλοντα φορέα. Παρ΄όλα αυτά, η αντοχή τους δεν είναι αμελητέα, και είναι σίγουρο πως οι τοιχοπληρώσεις ενεργοποιούνται και δουλεύουν με τον υπόλοιπο φορέα, όταν αυτός υποβάλλεται σε πλευρικές, σεισμικές κατα κύριο λόγο φορτίσεις. Αγνοώντας έτσι την παρουσία τους, συχνά κατά το σεισμό αναπτύσσονται τάσεις στον υπόλοιπο φορέα οπλισμένου σκυροδέματος, που απέχουν αρκετά από αυτές για τις οποίες αυτός σχεδιάστηκε και διαστασιολογήθηκε. Γενικά έχει διαπιστωθεί πως η επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη σεισμική συμπεριφορά ενός φορέα μπορεί, κατά περίπτωση, να είναι είτε ευμενής είτε δυσμενής, και αυτό καθορίζεται από διάφορους παράγοντες τους οποίους και θα αναπτύξουμε παρακάτω.

Εικόνα 2:  ∆ιατµητικές αστοχίες κοντών υποστυλωµάτων  (Αριστερά:Κυλήνη, 1988, ∆εξιά: Αίγιο, 1995).

Σχήµα 3. Επιρροή τοιχοπλήρωσης ορόφου στις σεισµικές ροπές και παραµορφώσεις διορόφου τύπου Pilotis: (a) ροπές κάµψης και παραµόρφωση γυµνού πλαισίου, (b),(c): ροπές και παραµόρφωση κτιρίου µε τοιχοπλήρωση στον όροφο.

## ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει το αν οι τοιχοπληρώσεις έχουν ευμενή ή δυσμενή επιρροή στη συμπεριφορά – απόκριση μιας κατασκευής, είναι η διάταξή τους σε κάτοψη, σε τομή, αλλά και μέσα στα φατνώματα οπλισμένου σκυροδέματος.

Τοιχοπληρώσεις οι οποίες κατανέμονται ομοιόμορφα κατά μήκος της περιμέτρου του κτηρίου και χωρίς ασυνέχειες καθ’ύψος έχουνε γενικά ευνοϊκό ρόλο σε σχέση με την αντίσταση του κτηρίου σε σεισμικά φορτία. Η θετική αυτή επιρροή είναι σημαντική κυρίως για πλαισιακούς φορείς οπλισμένου σκυροδέματος σχεδιασμένους με παλαιότερες αντιλήψεις, αφού αυξάνουν την αντοχή τους υπό οριζόντια φορτία. Εκτός από την αντοχή, αυξάνεται και η συνολική πλευρική δυσκαμψία αυτών των φορέων, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι μετακινήσεις λόγω σεισμού, άρα και οι ροπές και τέμνουσες δευτέρας τάξεως φαινόμενα (έντονα σε εύκαμπτες πλαισιακές κατασκευές) τα οποία προκαλούν την τελική κατάρρευση υπό σεισμικά φορτία.

Στην πραγματικότητα όμως ελάχιστοι είναι οι πλαισιακοί φορείς με γεωμετρία που να χαρακτηρίζεται από συμμετρίες και τοιχοπληρώσεις ομοιόμορφα κατανεμημένες σε κάτοψη και τομή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τουλάχιστον η διάταξη των τοιχοπληρώσεων ,αν όχι και η γεωμετρία του φορέα, για διάφορους λόγους (αρχιτεκτονικούς, γωνιακές οικοδομές κ.α) χαρακτηρίζεται από σημαντική ασυμμετρία και μη κανονικότητα. Τέτοια διάταξη τοιχοπληρώσεων συνήθως οδηγεί σε δυσμενή επιρροή στην απόκριση του φορέα κατά τη σεισμική διέγερση.

## ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Όπως αναφέρεται στην εργασία των (Mehrabi 2002) η συμπεριφορά τοιχοπληρωμένων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος αλλά και μεταλλικών τοιχοπληρωμένων πλαισίων υπό πλευρική φόρτιση μελετήθηκε από αρκετούς ερευνητές. Τέλη της δεκαετίας του 60’ οι Fiorato et al. μελέτησαν τη συμπεριφορά μη πλάστιμων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος (πειράματα σε κλίμακα 1/8) τοιχοπληρωμένων με κοινό τούβλο, υπό μονοτονική αλλά και ανακυκλιζόμενη ένταση. Τα πειράματα αυτά συνεχίστηκαν από τους Klinger and Bertero, Bertero and Brokken, Zarnic and Tomazevic και Schmid. Παρόμοια πειράματα τοιχοπληρωμένων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος μελετήθηκαν αργότερα από τους Mehrabi et al και τους Angel et al .Οι τελευταίοι μελέτησαν τη συμπεριφορά τόσο για φορτία εντός, όσο και για φορτία εκτός επιπέδου της τοιχοπλήρωσης.

Όλες οι εργασίες των ερευνητών που αναφέρθηκαν παραπάνω, κατέδειξαν πως η συνολική συμπεριφορά ενός τοιχοπληρωμένου πλαισίου εξαρτάται άμεσα από την αλληλεπίδραση της τοιχοπλήρωσης με το περιβάλλον πλαίσιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συνολική πλευρική αντίσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άθροισμα των επιμέρους (άθροισμα αντίστασης πλαισίου και τοιχοπλήρωσης) , και αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα δυο αλληλεπιδρούν, μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά το μηχανισμό αντίστασης που αναπτύσσεται από το καθένα ξεχωριστά.

Για χαμηλά επίπεδα φόρτισης ένα τοιχοπληρωμένο πλαίσιο συμπεριφέρεται μονολιθικά σαν ένα σύνολο, όπου τοιχοπλήρωση και περιβάλλον πλαίσιο αντιστέκονται ταυτόχρονα. Όσο το φορτίο αυξάνεται η τοιχοπλήρωση αρχίζει να αποκολλάται από το πλαίσιο στις δύο απέναντι γωνίες και μηχανισμός θλιβόμενης διαγωνίου αναπτύσσεται ανάμεσα στις δυο γωνίες που βρίσκονται σε επαφή με το πλαίσιο (η εικόνα αυτή για την συμπεριφορά έχει διαπιστωθεί στις περισσότερες εργασίες που έχουν γίνει).

Ο μηχανισμός θλιβόμενης διαγωνίου που αναφέρθηκε παραπάνω είναι πολύ συνηθισμένος αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ο κύριος μηχανισμός αντίστασης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους με σημαντικότερη τη σχετική δυσκαμψία και αντοχή περιβάλλοντος πλαισίου και τοιχοπλήρωσης.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Για την προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων, οι συνήθεις περιπτώσεις που προτείνονται και υιοθετούνται και από τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) είναι δύο, η Προσομοίωση με τη χρήση θλιβομένης διαγωνίου και η Προσομοίωση με χρήση διατμητικού φατνώματος.

Xρήση θλιβομένης διαγωνίου

Στην περίπτωση της θλιβομένης διαγωνίου η τοιχοπλήρωση εξιδανικεύεται με ένα γραμμικό στοιχείο που δουλεύει μόνο σε θλίψη.

Σχήμα 1. α, β) Προσομοίωση τοιχοποιίας με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου. γ) Προσομοίωση ανοίγματος τοιχοποιίας με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου.

Ο κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) προτείνει τιμές για το πλάτος της θλιβόμενης διαγωνίου που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση, ανάλογα με τη σκοπούμενη στάθμη επιτελεστικότητας: Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L, Άμεση χρήση μετά το σεισμό w = 0.15L, Προστασία ζωής w= 0.1L, Αποφυγή οιονεί κατάρρευσης w= 0.  Το πάχος της θλιβόμενης διαγωνίου λαμβάνεται ίσο με το συνολικό πάχος της τοιχοπληρώσεως.

Η θλιπτική αντοχή του θλιπτήρα υπολογίζεται με βάση τον EC6.

fwc=kfbc0.7fcm0.3

fbc: Μέση θλιπτική αντοχή λιθοσώματος.

fmc: Μέση θλιπτική αντοχή κονιάματος.

k: εμπειρικός συντελεστής, ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψη την ομάδα στην οποία κατατάσσονται τα λιθοσώματα και το είδος του κονιάματος δομήσεως. Για συνήθη κονιάματα, ο συντελεστής παίρνει τιμές από 0.35 έως 0.55.

Το επιβατικό μέτρο ελαστικότητας της τοιχοποιίας μπορεί να εκφράζεται ως πολλαπλάσιο της θλιπτικής της αντοχής:

ΕΕ=ΚΕfwc

Ο συντελεστής ΚΕ λαμβάνει τιμές μεταξύ 500 και 1000.

Σχήμα 1. Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων θλιβόμενης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως

Η επιρροή του μεγέθους και της θέσεως των ανοιγμάτων στην δυσκαμψία και στην φέρουσα ικανότητα των τοιχοπληρώσεων δεν προσομοιώνεται με απλά μέσα. Στην περίπτωση που οι τοιχοπληρώσεις διαθέτουν ανοίγματα ελέγχεται το κατά πόσον η διάταξη των ανοιγμάτων επιτρέπει τη διαμόρφωση λοξών θλιβομένων διαγωνίων και η προσομοίωση προσαρμόζεται κατάλληλα σχήμα 1γ.

Xρήση διατμητικού φατνώματος

Στην περίπτωση που η προσομοίωση γίνεται με τη χρήση διατμητικού φατνώματος, η αντιστοίχηση δυστένειας (ΕΑ) – δυστμησίας (GA) θλιβόμενης διαγωνίου - διατμητικού φατνώματος δίδεται από την σχέση 1 οπου α στη σχεση η γωνια της θλιβομενης διαγωνιου.

EsAs=GwAwcos2asina

Gw: Διατμητικη αντοχη από τον ΕC6 (Gw =0.40E).

Όταν η τοιχοπλήρωση προσομοιώνεται ως πέτασμα, απαιτείται κατάλληλη προσομοίωση. Το πάχος της θλιβόμενης διαγωνίου λαμβάνεται ίσο με το συνολικό πάχος της τοιχοπληρώσεως. Όταν εντός ενός φατνώματος η τοιχοπλήρωση έχει ανοίγματα, η προσομοίωσή της θα πρέπει να προσαρμόζεται καταλλήλως.

Η συμπεριφορά  του πετάσματος περιγράφεται από κατάλληλο διάγραμμα διατμητικών τάσεων-γωνιακών παραμορφώσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την επιρροή της ανακύκλισης. Όταν δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, μπορεί να χρησιμοποιείται το ακόλουθο διάγραμμα:

Σχήμα 2. Διάγραμμα διατμητικών τάσεων-γωνιακών παραμορφώσεων τοιχοποιίας

Η τιμή της διατμητικής τάσης fv του πετάσματος προκύπτει με διαίρεση της οριζόντιας προβολής της θλιπτικής δύναμης αντοχής της τοιχοπλήρωσης κατά τη διεύθυνση της διαγωνίου, δια της οριζόντιας επιφανείας της τοιχοπλήρωσης.

## ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Η επιρροή του μεγέθους και της θέσεως των ανοιγμάτων στην δυσκαμψία και στην φέρουσα ικανότητα των τοιχοπληρώσεων δεν προσομοιώνεται με απλά μέσα. Στην περίπτωση που οι τοιχοπληρώσεις διαθέτουν ανοίγματα ελέγχεται το κατά πόσον η διάταξη των ανοιγμάτων επιτρέπει τη διαμόρφωση λοξών θλιβομένων διαγωνίων και η προσομοίωση προσαρμόζεται κατάλληλα σχήμα 1γ.

Σχήμα 3.Προσομοίωση ανοίγματος τοιχοποιίας με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου.

Η επιρροή του μεγέθους και της θέσεως των ανοιγμάτων στην δυσκαμψία και στην φέρουσα ικανότητα των τοιχοπληρώσεων δεν προσομοιώνεται με απλά μέσα. Ελλείψει λεπτομερέστερης διερευνήσεως, μπορούν να λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Όταν υπάρχουν ανοίγματα κοντά σ’ αμφότερα τα άκρα του φατνώματος, η τοιχοπλήρωση του φατνώματος αμελείται.

(β) Όταν υπάρχει άνοιγμα διαστάσεων οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 20% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο περίπου στο κέντρο του φατνώματος, η επιρροή του στα  χαρακτηριστικά  της τοιχοπληρώσεως μπορεί να αμελείται.

(γ) Όταν υπάρχει άνοιγμα, τοποθετημένο περίπου στο κέντρο του φατνώματος, του οποίου οι διαστάσεις πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος, η τοιχοπλήρωση αμελείται.

(δ) Όταν υπάρχει άνοιγμα τοποθετημένο περίπου στο κέντρο του φατνώματος, του οποίου οι διαστάσεις είναι μεταξύ του 20% και του 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος, τότε είναι δυνατόν να ληφθούν υπ΄ όψη δύο λοξοί θλιπτήρες ανά φάτνωμα. Αυτοί οι θλιπτήρες θα ξεκινούν απ’ τα δύο άκρα της κυρίας διαγωνίου και θα καταλήγουν περίπου στο μέσον της υπερκείμενης και της υποκείμενης δοκού αντιστοίχως. Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η επιρροή των θλιπτήρων στην έναντι τέμνουσας ασφάλεια των δοκών.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Αγνοούνται πλήρως οι δρομικές τοιχοπληρώσεις καθαρού πάχους (χωρίς τα επιχρίσματα) έως 0.10m. Οι τοιχοποιίες πλήρωσης δεν επιτρέπεται να συνεκτιμώνται στην ανάληψη κατακορύφων φορτίων. Έναντι σεισμικών δράσεων, οι τοιχοπληρώσεις θα λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη όταν συνεπάγονται δυσμενή αποτελέσματα. Είτε διαπιστωθεί κατ’ αρχήν δυσμενής επιρροή, οπότε η συνεκτίμηση των τοιχοπληρώσεων είναι υποχρεωτική, είτε ευμενής επιρροή, οπότε η συνεκτίμηση είναι δυνητική, η τελική αποτίμηση περιλαμβάνει δύο αναλύσεις με διαφορετικές δυστένειες ή δυστμησίες της τοιχοπλήρωσης και λαμβάνεται το δυσμενέστερο αποτέλεσμα. Γενικώς είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα οι τοιχοπληρώσεις εφόσον η πλευρική τους δυσκαμψία υπερβαίνει το ¼ της συνολικής πλευρικής δυσκαμψίας ενός τουλάχιστον ορόφου

## ΠΛΑΤΟΣ ΘΛΙΒΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Το πλάτος της θλιβόμενης διαγωνίου είναι συνάρτηση του μήκους επαφής μεταξύ τοιχοπληρώσεως και στοιχείων του περιβάλλοντος πλαισίου. Αυτό το μήκος επαφής με την σειρά του, εξαρτάται απ’ το μέγεθος της οριζόντιας επιβαλλόμενης μετακίνησης.

|  | [1] | hcol = Υψος υποστυλώματος. hinf = Υψος τοιχοποιίας-πλήρωσης. Ef = Μετρο ελαστικότητας σκυροδέματος. Em = Μέτρο ελαστικότητας τοιχοποιίας, Em=750f’m f’m = Θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας Icol = Ροπή αδρανείας στύλου. tinf = Πάχος τοιχοποιίας πληρώσεις. θ = Γωνία θλιπτήρα τοιχοποιίας-πλήρωσης. lm = Μήκος τοιχοποιίας πλήρωσης. |
| --- | --- | --- |
|  | [2] |  |

1.   Ο Later, Mainstone (1971) προτείνει το πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w ίσο με:

2.  Οι Paulay and Priestley (1992) προτείνουν το πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w ίσο με:

3.  Κατα Drysdale et al. (1999) το το πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w υπολογίζεται από της σχέσεις που ακολουθούν:

Ib = Ροπή αδρανείας δοκού.

| # 2. | # ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ # Επίλυση Πλαισίων υπό κλίμακα 1:1 |
| --- | --- |

Το πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος έχει μήκος 4.50m και υψος 3.00m, τα υποστυλώματα έχουν διάστασης 0.45x0.45m ενώ η δοκός 0.30x0.60m.

Η διαδικασία φόρτισης είναι η εξής αφού πακτωθούν τα υποστυλώματα στο κάτω άκρο τους εφαρμόζεται σε κάθε υποστύλωμα σταθερή αξονική δύναμη 450ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε ανοιγμένη αξονική δύναμη ν=0.1 ώστε να χαρακτηριστεί το δομικό μέλος υποστύλωμα.

Ακολούθως επιβάλουμε οριζόντια δύναμη στο άνω άκρο του πλαισίου, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται σε κάθε βήμα. Η ανάλυση του προβλήματος γίνεται με το πρόγραμμα Drain-2dx.

Τα πλαίσια που θα επιλυθούν είναι υπό κλίμακα 1:1. Όλα τα πλαίσια έχουν ανοίγματα στο φάτνωμα της τοιχοπλήρωσης τους, τα ανοίγματα διαφέρουν ως τη θέση και το μέγεθος.

Οι προσομοίωση της τοιχοποιίας θα γίνει με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τα πλαίσια θα επιλυθούν για δυο στάθμες επιτελστικότητας την “Προστασία ζωής” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w=0.1L και την “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό ” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w=0.2L.

| # 1.1 | # ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- |

Στη συνεχεία παρουσιάζονται τα υλικά και τα χαρακτηριστικά τους που έχουν χρησιμοποιεί για την ανάλυση των πλαισίων.

### Σκυρόδεμα

Το πλαίσιο έχει σκυρόδεμα του οποίου η μέση θλιπτική αντοχή του είναι   fcm 24,65MPa.

Η καμπύλη του διαγράμματος τάσεων – παραμόρφωσης περιγράφεται από την εξίσωση.

| Θλιπτική αντοχή | fck= fcm-8 | 16,65 MPa |
| --- | --- | --- |
| Μέτρο ελαστικότητας | Ecm=9500(fck+8)1/3 | 27,65 GPa |

### Χάλυβας οπλισμού

Ο διαμήκης χάλυβας οπλισμού είναι Φ15 ενώ η ποιότητα του είναι S500 ως όριο διαρροής λαμβάνουμε την τιμή fy=500 MPa και η κράτηση του είναι 3%. Η προσομοίωση του διαγράμματος τάσεων παραμορφώσεων του χάλυβα γίνεται διγραμμικα. Ο εγκάρσιος οπλισμός είναι Φ8 ποιότητας S220.

## Τοιχοποιία

Η μέση θλιπτική αντοχή των οπτόπλινθων fbc είναι 3.10 MPa και η μέση εφελκυστική αντοχή τους από κάμψη fbt είναι 4.00 MPa. Η μέση θλιπτική αντοχή του κονιάματος fm είναι 1.53 MPa. Τα αποτελέσματα των δοκίμων για τις μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας δίνονται στον πίνακα 1.

| Μηχανικές ιδιότητες τοιχοποιίας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αντοχή σε θλίψη κάθετα σε οπές fc (MPa) | Αντοχή σε θλίψη παράλληλα σε οπές fc (MPa) | Μέτρο ελαστικότητας κάθετα σε οπές Ε (MPa) | Μέτρο ελαστικότητας παράλληλα σε οπές Ε (MPa) |
| 2.13 | 5.11 | 660.66 | 670.30 |

Σύμφωνα με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου του ΚΑΝ.ΕΠΕ. οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώνονται με διαγώνια στοιχεία. Το Διάγραμμα τάσεων -παραμορφώσεων θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως δίνεται στο σχήμα 1, ενώ οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν στον πίνακα 2.

Σχήμα 1: Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως.

Πίνακας 2: Τιμές για το Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως.

|  | Οριακή αντοχή | fwc |
| --- | --- | --- |
|  | Παραμένουσα αντοχή | 0.50 fwc |
|  | Παραμόρφωση διαρροής | 2.00 ‰ |
|  | Οριακή παραμόρφωση | 4.00 ‰ |
|  | ΚΑΝ.ΕΠΕ. |  |

Η θλιπτική αντοχή της θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως θα υπολογιστεί από το διάγραμμα του σχήματος 2. Στο διάγραμμα σx = 2.13 MPa και σy = 5.11 MPa.  Λόγω ταυτόχρονης δράσης της σx της σy και τxy θα χρησιμοποιήσουμε το μπλε περίγραμμα που υπάρχει στο σχήμα 2, οι τιμές του οποίου προκύπτουν με πολλαπλασιασμό του αρχικού διαγράμματος (μαύρου) επί 0.75.

Σχήμα 2: Εύρεση θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας υπό γωνία θ

Σχήμα 3: Διαστάσεις τοιχοπληρωμενου πλαισίου

| # 1.2 | # ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ |
| --- | --- |

Για να προσομοιώσουμε το πρόβλημα μας θα χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο 15 για το πλαίσιο και το στοιχείο 9 για την τοιχοποιία.

Στοιχείο 15

Για την προσομοίωση του υποστυλώματος θα χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο 15 του  προγράμματος DRAIN-2DX. Πρόκειται για ένα απλό µη ελαστικό στοιχείο για την προσοµοίωση δοκών και δοκών - υποστυλωµάτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσοµοιώσει µέλη από χάλυβα, ωπλισµένο σκυρόδεµα, ή σύνθετα µέλη χάλυβα-σκυροδέµατος. Το στοιχείο έχει µια ποικιλία επιλογών, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση µιας απλής διατοµής δοκού ή υποστυλώµατος, ενός απλού µέλους δοκού ή υποστυλώµατος, ή δοκούς ή υποστυλώµατα σε µια µεγάλη κατασκευή.

Σχήμα 1: Τύπος Στοιχείου 15

Στοιχείο 9

Πρόκειται για ένα απλό µη ελαστικό ραβδωτό στοιχείο που αντέχει µόνο σε αξονική δύναµη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση (α) ενός καλωδίου προεντεταµένου σε εφελκυσµό, (β) ενός καλωδίου µε αρχική ολίσθηση, (γ) ενός ανθεκτικού στοιχείου προεντεταµένου σε θλίψη, ή (δ) ενός ανθεκτικού στοιχείου µε αρχική ρωγµή.

Το στοιχείο έχει πεπερασµένο µήκος και αυθαίρετο προσανατολισµό. Αντέχει µόνο σε αξονική δύναµη, και είναι δυνατόν να καθοριστεί να δρα σε εφελκυσµό (η εφελκυστική δύναµη και η επιµήκυνση είναι θετικές) ή σε θλίψη (η θλιπτική δύναµη και η βράχυνση είναι θετικές).

| # 1.3 | # ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ |
| --- | --- |

Τα πλαίσια που θα επιλύσουμε είναι υπό κλίμακα 1:1 και παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στο πίνακα τα πλαίσια είναι ταξινομημένα σύμφωνα με τις τέσσερις κατηγόριες που πρωτινή ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και οι οποίες παρουσιάζονται στο πίνακα 2.

Πίνακας 1: Μορφή πλαισίων

| Πλαίσιο 1 | Πλαίσιο 2 | Πλαίσιο 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% | Πλαίσιο 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Πλαίσιο 5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.80m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:20% | Πλαίσιο 6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.80m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% | Πλαίσιο 7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.16m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:25% | Πλαίσιο 8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.80m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% |
| Πλαίσιο 9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.60m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:42% | Πλαίσιο 10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.16m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:25% | Πλαίσιο 11 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 4.86m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:56% | Πλαίσιο 12 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% |
| Πλαίσιο 13 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% | Πλαίσιο 14 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.46m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:40% | Πλαίσιο 15 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 4.86m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:56% | Πλαίσιο 16 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.46m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:40% |

Πίνακας 2: Προτάσεις ΚΑΝ.ΕΠΕ.

| ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) |  |
| --- | --- |
| Α. | Άνοιγμα κοντά σ’ αμφότερα τα άκρα. |
| Β. | Άνοιγμα του οποίου οι διαστάσεις είναι μικρότερες από το 20% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. |
| Γ. | Όταν το άνοιγμα έχει διαστάσεις >50% του φατνώματος. |
| Δ. | Για διαστάσεις ανοίγματος μεταξύ του 20% και του 50%. |

1.4      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για το κάθε πλαίσιο που επιλύσαμε κατασκευάζομαι την καμπύλη ικανότητας του. Στην καμπύλη εισάγουμε χαρακτηρίσθηκα σημεία για το κάθε πλαίσιο.

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.00 | 1.00 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.69 | 1.34 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.46 | 0.74 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.00 | 1.00 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.27 | 0.81 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.87 | 1.09 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.40 | 0.67 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.96 | 0.90 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.46 | 0.74 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.00 | 1.00 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.40 | 0.71 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.96 | 0.95 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.20 | 0.90 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.82 | 1.21 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.18 | 0.98 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.81 | 1.31 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.33 | 0.70 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.91 | 0.93 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.21 | 0.83 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.83 | 1.12 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.10 | 0.58 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.76 | 0.78 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.50 | 0.94 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.03 | 1.26 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.07 | 1.03 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.73 | 1.39 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.45 | 0.67 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.99 | 0.91 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.46 | 0.75 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.00 | 1.00 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.31 | 0.77 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.90 | 1.04 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.13 | 1.04 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.78 | 1.40 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.09 | 1.03 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.75 | 1.38 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.15 | 1.12 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.79 | 1.50 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.36 | 0.75 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.94 | 1.01 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.00 | 1.00 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.69 | 1.29 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.97 | 0.78 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.00 | 1.00 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.47 | 0.90 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.75 | 1.16 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.70 | 0.77 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.86 | 1.00 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.82 | 0.78 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.92 | 1.01 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.58 | 0.92 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.80 | 1.14 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.37 | 1.13 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.70 | 1.45 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.32 | 1.11 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.67 | 1.42 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.61 | 0.78 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.82 | 1.01 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.42 | 0.79 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.72 | 1.02 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.29 | 0.62 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.53 | 0.80 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.53 | 0.91 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.77 | 1.18 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.10 | 1.08 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.56 | 1.38 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.73 | 0.84 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.88 | 1.08 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.97 | 0.78 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.00 | 1.00 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.54 | 0.82 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.78 | 1.06 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.21 | 1.12 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.61 | 1.44 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.15 | 1.24 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.59 | 1.59 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.25 | 1.22 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.63 | 1.56 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.65 | 0.92 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.84 | 1.19 |

| # 3. | # ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ # Επίλυση Πλαισίων υπό κλίμακα 1:3 |
| --- | --- |

Το πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος έχει μήκος 1.50m και ύψος 1.00m, τα υποστυλώματα έχουν διάστασης 0.15x0.15m ενώ η δοκός 0.10x0.20m.

Η διαδικασία φόρτισης είναι η εξής αφού πακτωθούν τα υποστυλώματα στο κάτω άκρο τους εφαρμόζεται σε κάθε υποστύλωμα σταθερή αξονική δύναμη 50ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε ανοιγμένη αξονική δύναμη ν=0.1 ώστε να χαρακτηριστεί το δομικό μέλος υποστύλωμα.

Ακολούθως επιβάλουμε οριζόντια μετακίνηση στο άνω άκρο του πλαισίου, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται σε κάθε βήμα. Η ανάλυση του προβλήματος γίνεται με το πρόγραμμα Drain-2dx.

Τα πλαίσια που θα επιλυθούν είναι υπό κλίμακα 1:3. Όλα τα πλαίσια έχουν ανοίγματα στο φάτνωμα της τοιχοπλήρωσης τους, τα ανοίγματα διαφέρουν ως τη θέση και το μέγεθος.

Οι προσομοίωση της τοιχοποιίας θα γίνει με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τα πλαίσια θα επιλυθούν για δυο στάθμες επιτελστικότητας την “Προστασία ζωής” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w=0.1L και την “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό ” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w=0.2L.

1.1   ΥΛΙΚΑ

### Στη συνεχεία παρουσιάζονται τα υλικά και τα χαρακτηριστικά τους που έχουν χρησιμοποιεί για την ανάλυση των πλαισίων.

### Σκυρόδεμα

Το πλαίσιο έχει σκυρόδεμα του οποίου η μέση θλιπτική αντοχή του είναι   fcm 24,65MPa.

| Θλιπτική αντοχή | fck= fcm-8 | 16,65 MPa |
| --- | --- | --- |
| Μέτρο ελαστικότητας | Ecm=9500(fck+8)1/3 | 27,65 GPa |

### Χάλυβας Οπλισμού

Ο διαμήκης χάλυβας οπλισμού είναι Φ5,6 ως όριο διαρροής λαμβάνουμε την τιμή fy=390,47 MPa και η κράτηση του είναι 2,2%. Η προσομοιώσει του διαγράμματος τάσεων παραμορφώσεων του χάλυβα γίνεται διγραμμικα. Ο εγκάρσιος οπλισμός είναι Φ6 και έχει όριο διαρροής 212,2 MPa.

## Τοιχοποιία

Η μέση θλιπτική αντοχή των οπτόπλινθων fbc είναι 3.10 MPa και η μέση εφελκυστική αντοχή τους από κάμψη fbt είναι 4.00 MPa. Η μέση θλιπτική αντοχή του κονιάματος fm είναι 1.53 MPa. Τα αποτελέσματα των δοκίμων για τις μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας δίνονται στον πίνακα 1.

| Μηχανικές ιδιότητες τοιχοποιίας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αντοχή σε θλίψη κάθετα σε οπές fc (MPa) | Αντοχή σε θλίψη παράλληλα σε οπές fc (MPa) | Μέτρο ελαστικότητας κάθετα σε οπές Ε (MPa) | Μέτρο ελαστικότητας παράλληλα σε οπές Ε (MPa) |
| 2.13 | 5.11 | 660.66 | 670.30 |

Σύμφωνα με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου του ΚΑΝ.ΕΠΕ. οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώνονται με διαγώνια στοιχεία. Το Διάγραμμα τάσεων -παραμορφώσεων θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως δίνεται στο σχήμα 1, ενώ οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν στον πίνακα 2.

Σχήμα 1: Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως.

Πίνακας 2: Τιμές για το Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως.

|  | Οριακή αντοχή | fwc |
| --- | --- | --- |
|  | Παραμένουσα αντοχή | 0.50 fwc |
|  | Παραμόρφωση διαρροής | 2.00 ‰ |
|  | Οριακή παραμόρφωση | 4.00 ‰ |
|  | ΚΑΝ.ΕΠΕ. |  |

Η θλιπτική αντοχή της θλιβομένης διαγωνίου τοιχοποιίας πληρώσεως θα υπολογιστεί από το διάγραμμα του σχήματος 2. Στο διάγραμμα σx = 2.13 MPa και σy = 5.11 MPa.  Λόγω ταυτόχρονης δράσης της σx της σy και τxy θα χρησιμοποιήσουμε το μπλε περίγραμμα που υπάρχει στο σχήμα 2, οι τιμές του οποίου προκύπτουν με πολλαπλασιασμό του αρχικού διαγράμματος (μαύρου) επί 0.75.

Σχήμα 2: Εύρεση θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας υπό γωνία θ

Σχήμα 3: Διαστάσεις τοιχοπληρωμενου πλαισίου

| # 1.2 | # ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ |
| --- | --- |

Για να προσομοιώσουμε το πρόβλημα μας θα χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο 15 για το πλαίσιο και το στοιχείο 9 για την τοιχοποιία.

Στοιχείο 15

Για την προσομοίωση του υποστυλώματος θα χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο 15 του  προγράμματος DRAIN-2DX. Πρόκειται για ένα απλό µη ελαστικό στοιχείο για την προσοµοίωση δοκών και δοκών - υποστυλωµάτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσοµοιώσει µέλη από χάλυβα, ωπλισµένο σκυρόδεµα, ή σύνθετα µέλη χάλυβα-σκυροδέµατος. Το στοιχείο έχει µια ποικιλία επιλογών, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση µιας απλής διατοµής δοκού ή υποστυλώµατος, ενός απλού µέλους δοκού ή υποστυλώµατος, ή δοκούς ή υποστυλώµατα σε µια µεγάλη κατασκευή.

Σχήμα 1: Τύπος Στοιχείου 15

Στοιχείο 9

Πρόκειται για ένα απλό µη ελαστικό ραβδωτό στοιχείο που αντέχει µόνο σε αξονική δύναµη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση (α) ενός καλωδίου προεντεταµένου σε εφελκυσµό, (β) ενός καλωδίου µε αρχική ολίσθηση, (γ) ενός ανθεκτικού στοιχείου προεντεταµένου σε θλίψη, ή (δ) ενός ανθεκτικού στοιχείου µε αρχική ρωγµή.

Το στοιχείο έχει πεπερασµένο µήκος και αυθαίρετο προσανατολισµό. Αντέχει µόνο σε αξονική δύναµη, και είναι δυνατόν να καθοριστεί να δρα σε εφελκυσµό (η εφελκυστική δύναµη και η επιµήκυνση είναι θετικές) ή σε θλίψη (η θλιπτική δύναµη και η βράχυνση είναι θετικές).

1.3      ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Tα πλαίσια τα έχουμε πάρει από το πειραματικό πρόγραμμα που έχει γίνει από τους κύριους Δ. Κακαλέτση και Χ. Καραγιάννη, με σκοπό τη διερεύνηση της συμπεριφοράς υπό οριζόντια κυκλική καταπόνηση ορθογωνίων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με τοιχοποιίες πλήρωσης που έχουν ανοίγματα

Τα πλαίσια που θα επιλύσουμε παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στο πίνακα τα πλαίσια είναι ταξινομημένα σύμφωνα με τις τέσσερις κατηγόριες που πρωτινή ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και οι οποίες παρουσιάζονται στο πίνακα 2.

Πίνακας 1: Μορφή πλαισίων

| Πλαίσιο I | Πλαίσιο II | Πλαίσιο III X/L=0.167 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A | Πλαίσιο IV X/L=0.333 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πλαίσιο V X/L=0.5 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ | Πλαίσιο VI X/L=0.167 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A | Πλαίσιο VII X/L=0.333 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ | Πλαίσιο VIII X/L=0.5 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ |

Πίνακας 2: Προτάσεις ΚΑΝ.ΕΠΕ.

| ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) |  |
| --- | --- |
| Α. | Άνοιγμα κοντά σ’ αμφότερα τα άκρα. |
| Β. | Άνοιγμα του οποίου οι διαστάσεις είναι μικρότερες από το 20% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. |
| Γ. | Όταν το άνοιγμα έχει διαστάσεις >50% του φατνώματος. |
| Δ. | Για διαστάσεις ανοίγματος μεταξύ του 20% και του 50%. |

1.4      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για το κάθε πλαίσιο που επιλύσαμε κατασκευάζομαι την καμπύλη ικανότητας του. Στην καμπύλη εισάγουμε χαρακτηρίσθηκα σημεία για το κάθε πλαίσιο.

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.00 | 1.00 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.68 | 1.31 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.47 | 0.77 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.00 | 1.00 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.42 | 0.70 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.97 | 0.91 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.46 | 0.81 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.99 | 1.06 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.40 | 0.74 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.95 | 0.97 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.34 | 0.79 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.91 | 1.03 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.28 | 0.83 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.87 | 1.08 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.32 | 0.60 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.90 | 0.94 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.20 | 0.84 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.82 | 1.10 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.22 | 0.74 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.83 | 0.97 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.19 | 0.85 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.81 | 1.12 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.20 | 0.91 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.82 | 1.19 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.64 | 0.81 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.83 | 1.06 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.76 | 0.79 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.89 | 1.03 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.00 | 0.70 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.50 | 1.10 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.98 | 0.76 |
| Τοιχοπληρωμενο | 1.00 | 1.00 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.60 | 0.97 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.81 | 1.27 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.56 | 0.79 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.79 | 1.03 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.49 | 0.91 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.75 | 1.19 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.55 | 0.81 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.78 | 1.06 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.39 | 0.80 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.70 | 1.04 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.52 | 0.95 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.77 | 1.24 |

|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| --- | --- | --- |
| Γυμνό | 1.33 | 0.90 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.67 | 1.17 |
|  | Αντοχή | Μετατόπιση |
| Γυμνό | 1.37 | 1.16 |
| Τοιχοπληρωμενο | 0.69 | 1.52 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αποτελέσματα αναλύσεων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής ανοιγμάτων τοιχοπληρωσεων σε πλαισιακες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος για το σκοπό αυτό θα επιλύσουμε δυο σειρές πλαισίων. Η πρώτη σειρά περιέχει οκτώ πλαίσια υπό κλίμακα 1:3 τα πλαίσια τα έχουμε πάρει από το πειραματικό πρόγραμμα που έχει γίνει από τους κύριους Δ. Κακαλέτση και Χ. Καραγιάννη, με σκοπό τη διερεύνηση της συμπεριφοράς υπό οριζόντια κυκλική καταπόνηση ορθογωνίων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με τοιχοποιίες πλήρωσης που έχουν ανοίγματα. Για τα πλαίσια αυτά διαθέτουμε πειραματικά αποτελέσματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τον ελεγχο του προγράμματος.  Η δεύτερη σειρά των πλαισίων έχει δεκαέξι πλαίσια με κλίμακα 1:1. Η επίλυση όλων των πλαισίων θα γίνει με χρήση ανελαστικής ανάλυσης (Pushover) με επιβολή μετακινήσεων, τα μη συμμετρικά πλαίσια θα επιλυθούν και προς τις δυο διεύθυνσης τους ώστε να έχουμε τη μέγιστη οριζόντια δύναμη αστοχίας υπό τυχούσα διεύθυνση σεισμού.

Η τοιχοποιία πλήρωσης θα προσομοιωθεί με τη μέθοδο της θλιβομένης διαγωνίου του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Όλα τα πλαίσια θα επιλυθούν για δυο στάθμες επιτελεστικοτητας την “ Προστασία ζωής” και “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό ” για να μπορούμε τα συγκινούμε τα αποτελέσματα.

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων και των έλεγχο των σχετικών παραδοχών του ΚΑΝ.ΕΠΕ τα τοιχοπληρωμενα πλαίσια κατατάσσονται τις τέσσερις κατηγόριες που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Προτάσεις ΚΑΝ.ΕΠΕ.

| ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) |  |
| --- | --- |
| Α. | Άνοιγμα κοντά σ’ αμφότερα τα άκρα. |
| Β. | Άνοιγμα του οποίου οι διαστάσεις είναι μικρότερες από το 20% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. |
| Γ. | Όταν το άνοιγμα έχει διαστάσεις >50% του φατνώματος. |
| Δ. | Για διαστάσεις ανοίγματος μεταξύ του 20% και του 50%. |

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά από ένα πλαίσιο κάθε μιας κατηγόριας. Όλα τα πλαίσια έχουν ταξινομηθεί και παρουσιάζονται στους πίνακες 3 και 4 στη συνεχεία.

Πίνακας 2: Ενδεικτική απεικόνιση πλαισίων για τις τέσσερις κατηγόριες

| Α | Β | Γ | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Άνοιγμα στα άκρα | Άνοιγμα ≤ 20% | Άνοιγμα ≥ 50% | 20%≤Άνοιγμα≤50% |

Μορφή πλαισίων που αναλύθηκαν

Πίνακας 3: Πειραματικά Πλαίσια σε κλίμακα 1:3 (Δ. Κακαλέτσης και Χ. Καραγιάννης)

| Πλαίσιο I | Πλαίσιο II | Πλαίσιο III X/L=0.167 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A | Πλαίσιο IV X/L=0.333 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πλαίσιο V X/L=0.5 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ | Πλαίσιο VI X/L=0.167 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A | Πλαίσιο VII X/L=0.333 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ | Πλαίσιο VIII X/L=0.5 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ |

Πίνακας 4: Πλαίσια σε κλίμακα 1:1

| Πλαίσιο 1 | Πλαίσιο 2 | Πλαίσιο 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% | Πλαίσιο 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Πλαίσιο 5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.80m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:20% | Πλαίσιο 6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.80m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% | Πλαίσιο 7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.16m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:25% | Πλαίσιο 8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.80m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:21% |
| Πλαίσιο 9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.60m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:42% | Πλαίσιο 10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΕΜΒΑΔΟΝ: 2.16m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:25% | Πλαίσιο 11 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 4.86m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:56% | Πλαίσιο 12 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ A ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% |
| Πλαίσιο 13 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ ΕΜΒΑΔΟΝ: 0.90m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:10% | Πλαίσιο 14 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.46m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:40% | Πλαίσιο 15 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 4.86m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:56% | Πλαίσιο 16 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.46m2 ΠΟΣΟΣΤΟ:40% |

Πίνακες αποτελεσμάτων πλαισίων

Πίνακας 1: Αποτελέσματα πλαισίων υπό κλίμακα 1:3 [w=0.1L]

| ΠΛΑΙΣΙΟ I |  | ΠΛΑΙΣΙΟ II |  | ΠΛΑΙΣΙΟ III A |  | ΠΛΑΙΣΙΟ III B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ IV A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.42* KN |  | 58.00 KN |  | 56.17 KN |  | 57.62 KN |  | 55.10 KN |  |
| 1.00** | 0.68*** | 1.47 | 1.00 | 1.42 | 0.97 | 1.46 | 0.99 | 1.40 | 0.95 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ IV B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ V |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VI A |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VI B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VII A |  |
| 52.64 KN |  | 50.45 KN |  | 51.98 KN |  | 47.45 KN |  | 48.23 KN |  |
| 1.34 | 0.91 | 1.28 | 0.87 | 1.32 | 0.90 | 1.20 | 0.82 | 1.22 | 0.83 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ VII B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VIII |  | *Οριζόντια δύναμη αστοχίας πλαισίου **Λόγος οριζόντιας δύναμης αστοχίας πλαισίου προς οριζόντια δύναμη αστοχίας γυμνού πλαισίου *** Λόγος οριζόντιας δύναμης αστοχίας πλαισίου προς οριζόντια δύναμη αστοχίας τοιχοπληρωμενου πλαισίου |  |  |  |  |  |
| 46.75 KN |  | 47.46 KN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 0.81 | 1.20 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 2: Αποτελέσματα πλαισίων υπό κλίμακα 1:3 [w=0.2L]

| ΠΛΑΙΣΙΟ I |  | ΠΛΑΙΣΙΟ II |  | ΠΛΑΙΣΙΟ III A |  | ΠΛΑΙΣΙΟ III B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ IV A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.42* KN |  | 78.12 KN |  | 64.67 KN |  | 69.19 KN |  | 62.90 KN |  |
| 1.00** | 0.50*** | 1.98 | 1.00 | 1.64 | 0.83 | 1.76 | 0.89 | 1.60 | 0.81 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ IV B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ V |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VI A |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VI B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VII A |  |
| 61.55 KN |  | 58.70 KN |  | 61.19 KN |  | 54.82 KN |  | 56.00 KN |  |
| 1.56 | 0.79 | 1.49 | 0.75 | 1.55 | 0.78 | 1.39 | 0.70 | 1.42 | 0.72 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ VII B |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VIII |  | *Οριζόντια δύναμη αστοχίας πλαισίου **Λόγος οριζόντιας δύναμης αστοχίας πλαισίου προς οριζόντια δύναμη αστοχίας γυμνού πλαισίου *** Λόγος οριζόντιας δύναμης αστοχίας πλαισίου προς οριζόντια δύναμη αστοχίας τοιχοπληρωμενου πλαισίου |  |  |  |  |  |
| 52.62 KN |  | 54.17 KN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | 0.67 | 1.37 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3: Πειραματικά αποτελέσματα

| ΠΛΑΙΣΙΟ I |  | ΠΛΑΙΣΙΟ II |  | ΠΛΑΙΣΙΟ III |  | ΠΛΑΙΣΙΟ IV |  | ΠΛΑΙΣΙΟ V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.27 KN |  | 81.46 KN |  | 72.71 KN |  | 72.19 KN |  | 66.56 KN |  |
| 1.00 | 0.54 | 1.84 | 1.00 | 1.64 | 0.89 | 1.63 | 0.89 | 1.50 | 0.82 |
|  |  |  |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VI |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VII |  | ΠΛΑΙΣΙΟ VIII |  |
|  |  |  |  | 64.69 KN |  | 61.04 KN |  | 61.56 KN |  |
|  |  |  |  | 1.46 | 0.79 | 1.38 | 0.75 | 1.39 | 0.76 |

Πίνακας 4: Αποτελέσματα πλαισίων υπό κλίμακα 1:1 [w=0.1L]

| ΠΛΑΙΣΙΟ 1 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 2 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 3 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 4Α |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 4Β |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357.79 KN |  | 521.98 KN |  | 455.40 KN |  | 500.00 KN |  | 521.98 KN |  |
| 1.00 | 0.69 | 1.46 | 1.00 | 1.27 | 0.87 | 1.40 | 0.96 | 1.46 | 1.00 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ 5 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 6 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 7 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 8Α |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 8Β |  |
| 500.00 KN |  | 430.10 KN |  | 423.04 KN |  | 477.84 KN |  | 433.57 KN |  |
| 1.40 | 0.96 | 1.20 | 0.82 | 1.18 | 0.81 | 1.33 | 0.91 | 1.21 | 0.83 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ 9 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 10 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 11 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 12Α |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 12Β |  |
| 395.65 KN |  | 537.54 KN |  | 382.69 KN |  | 520.15 KN |  | 521.30 KN |  |
| 1.10 | 0.76 | 1.50 | 1.03 | 1.07 | 0.73 | 1.45 | 0.99 | 1.46 | 1.00 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ 13 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 14 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 15 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 16 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 17 |  |
| 469.65 KN |  | 405.31 KN |  | 389.61 KN |  | 410.88 KN |  | 488.14 KN |  |
| 1.31 | 0.90 | 1.13 | 0.78 | 1.09 | 0.75 | 1.15 | 0.79 | 1.36 | 0.94 |

Πίνακας 5: Αποτελέσματα πλαισίων υπό κλίμακα 1:1 [w=0.2L]

| ΠΛΑΙΣΙΟ 1 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 2 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 3 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 4Α |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 4Β |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357.79 KN |  | 706.34 KN |  | 528.07 KN |  | 608.89 KN |  | 649.91 KN |  |
| 1.00 | 0.51 | 1.97 | 1.00 | 1.47 | 0.75 | 1.70 | 0.86 | 1.82 | 0.92 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ 5 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 6 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 7 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 8Α |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 8Β |  |
| 565.00 KN |  | 491.35 KN |  | 473.82 KN |  | 577.08 KN |  | 509.93 KN |  |
| 1.58 | 0.80 | 1.37 | 0.70 | 1.32 | 0.67 | 1.61 | 0.82 | 1.42 | 0.72 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ 9 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 10 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 11 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 12Α |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 12Β |  |
| 459.50 KN |  | 546.68 KN |  | 393.40 KN |  | 618.31 KN |  | 706.34 KN |  |
| 1.29 | 0.65 | 1.53 | 0.77 | 1.10 | 0.56 | 1.73 | 0.88 | 1.97 | 1.00 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ 13 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 14 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 15 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 16 |  | ΠΛΑΙΣΙΟ 17 |  |
| 550.54 KN |  | 434.32 KN |  | 413.23 KN |  | 446.49 KN |  | 590.81 KN |  |
| 1.54 | 0.78 | 1.21 | 0.61 | 1.15 | 0.59 | 1.25 | 0.63 | 1.65 | 0.84 |

Συγκριτικά αποτελέσματα

Στη συνεχεία παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα για το γυμνό και το πλήρως τοιχοπληρωμενο πλαίσιο τα οποία είναι υπό κλίμακα 1:3. Συγκεκριμένα τα πλαίσια συγκρίνονται με τα πειραματικά αποτελέσματα αλλά και με τα αναλυτικά αποτελέσματα από την εργασία “Behavior of bare and masonsy infilled R/C frames under cyclic loading. Experiments and analysis” από τους Ch. G. Karayannis, D. J. Kakaletsis και M. J. Favvata

Διάγραμμα 1. α) Συγκριτικό διάγραμμα γυμνού πλαίσιο. β) Συγκριτικό διάγραμμα πλήρως τοιχπληρωμενου πλαισίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Στη συνεχεία γίνεται έλεγχος των προτάσεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εφόσον οι τοιχοποιίες-πλήρωσης είναι καλά εγκιβωτισµένες από τα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος που τις περιβάλλουν προκύπτουν τα ακόλουθα.

Στην περίπτωση Α κατατάσσουμε τα πλαίσια που έχουν ανοίγματα κοντά σ’ αμφότερα τα άκρα. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. προτείνει να θεωρήσουμε τα πλαίσια που ανήκουν στην κατηγόρια Α ως γυμνά αγνοώντας την τοιχοπληρωση. Οι λόγοι της οριζόντιας δύναμης αστοχίας του εκάστοτε πλαισίου της περίπτωσης Α δίνονται στους πίνακες 1 και 2 για δυο στάθμες επιτελεστικοτητας. Από τους λογους  διαπιστώσαμε ότι η ανηγμενη δύναμη αστοχίας ως προς το γυμνό πλαίσιο κυμαίνεται από 1.10 εως 1.50 για τη στάθμη “ Προστασία ζωής w = 0.1L” (πίνακας 1) και από 1.29 εως 1.97 για τη στάθμη “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L ”  (πίνακας 2).

Πίνακας 1: Προστασία ζωής w = 0.1L

|  |  | Π 4 | Π 5 | Π 8 | Π 9 | Π 10 | Π 12 | Π ΙΙΙ | Π VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πλαισίου προς γυμνό | A | 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.10 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.32 |
|  | B | 1.46 |  | 1.21 |  |  | 1.46 | 1.46 | 1.20 |

Πίνακας 2: Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L

|  |  | Π 4 | Π 5 | Π 8 | Π 9 | Π 10 | Π 12 | Π ΙΙΙ | Π VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πλαισίου προς γυμνό | A | 1.70 | 1.58 | 1.61 | 1.29 | 1.53 | 1.73 | 1.64 | 1.55 |
|  | B | 1.82 |  | 1.42 |  |  | 1.97 | 1.76 | 1.39 |

Στην περίπτωση Β κατατάσσουμε τα πλαίσια με ανοίγματα των οποίων οι διαστάσεις είναι μικρότερες από το 20% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. προτείνει να θεωρήσουμε τα πλαίσια που ανήκουν στην κατηγόρια Β ως πλήρως τοιχοπληρωμενα. Επιλύονται ένα πλαίσιο το οποίο έχει το μέγιστο που μπορεί να έχει εμβαδόν και είναι τοποθετημένο στο κέντρο. Η ανηγμενη δύναμη αστοχίας ως προς το πλήρως τοιχοπληρωμενο πλαίσιο είναι 0.94 για τη στάθμη “ Προστασία ζωής w = 0.1L” και 0.84 για τη στάθμη “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L ” .

Στην περίπτωση Γ κατατάσσουμε τα πλαίσια με ανοίγματα των οποίων οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από το 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. προτείνει να θεωρήσουμε τα πλαίσια που ανήκουν στην κατηγόρια Γ ως γυμνά αγνοώντας την τοιχοπληρωση. Οι λόγοι της οριζοντιας δυναμης αστοχίας του εκάστοτε πλαισίου της περίπτωσης Γ δίνονται στους πίνακες 3 και 4 για δυο στάθμες επιτελεστικοτητας. Από τους λογους  διαπιστώσαμε ότι η ανηγμενη δύναμη αστοχίας ως προς το γυμνό πλαίσιο κυμαίνεται από 1.07 εως 1.22 για τη στάθμη “ Προστασία ζωής w = 0.1L” (πίνακας 1) και από 1.10 εως 1.42 για τη στάθμη “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L ”  (πίνακας 2).

Πίνακας 3: Προστασία ζωής w = 0.1L

|  |  | Π 6 | Π 7 | Π 11 | Π 14 | Π 15 | Π 16 | Π VII | Π VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πλαισίου προς γυμνό | A | 1.20 | 1.18 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.15 | 1.22 | 1.20 |
|  | B |  |  |  |  |  |  | 1.19 |  |

Πίνακας 4: Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L

|  |  | Π 6 | Π 7 | Π 11 | Π 14 | Π 15 | Π 16 | Π VII | Π VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πλαισίου προς γυμνό | A | 1.37 | 1.32 | 1.10 | 1.21 | 1.15 | 1.25 | 1.42 | 1.37 |
|  | B |  |  |  |  |  |  | 1.33 |  |

Στην περίπτωση Δ κατατάσσουμε τα πλαίσια με ανοίγματα των οποίων οι διαστάσεις είναι μεταξύ του 20% και του 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. Οι λόγοι της οριζόντιας δύναμης αστοχίας του εκάστοτε πλαισίου της περίπτωσης Δ δίνονται στον πίνακα 5 για δυο στάθμες επιτελεστικοτητας. Από τους λόγους  διαπιστώσαμε ότι η ανηγμενη δύναμη αστοχίας ως προς το γυμνό πλαίσιο κυμαίνεται από 1.27 εως 1.44 για τη στάθμη “ Προστασία ζωής w = 0.1L” (πίνακας 5) και από 1.47 εως 1.64 για τη στάθμη “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L ”  (πίνακας 5). Στον πίνακα 5 η γραμμή (I) είναι η ανηγμενη δύναμη αστοχίας ως προς το γυμνό πλαίσιο και (II) είναι η ανηγμενη δύναμη αστοχίας ως προς το τοιχοπληρωμενο πλαίσιο.

Πίνακας 5: Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L

|  |  | Προστασία ζωής w = 0.1L |  |  |  | Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό w = 0.2L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π 3 | Π 13 | Π ΙV | Π V | Π 3 | Π 13 | Π ΙVA | Π ΙVB | Π V |
| F (Ανάλυσης) | I | 1.27 | 1.31 | 1.40 | 1.28 | 1.47 | 1.54 | 1.64 | 1.56 | 1.49 |
|  | II | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Επιρροή Θέσης και Μεγέθους Ανοίγματος

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η επιρροή της θέσης του ανοίγματος της τοιχοποιίας πλήρωσης ανάλογα με τη θέση του μέσα στο φάτνωμα της τοιχοποιίας. Με σκοπό να κατασκευάσουμε καμπύλες (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα) του λόγου αντοχής πλαισίου προς θέση του ανοίγματος μέσα στο φάτνωμα της τοιχοποιίας.

Διάγραμμα 1. α) Διάγραμμα επιρροής θέσης ανοιγμάτων πλαισίων πίνακα 1. β) Διάγραμμα επιρροής θέσης ανοιγμάτων πλαισίων πίνακα 2.

Πίνακας 1: Μορφή πλαισίων

| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X/L=0.13 | X/L=0.17 | X/L=0.33 | X/L=0.50 | X/L=0.67 | X/L=0.83 | X/L=0.88 |

Τα πλαίσια των περιπτώσεων 1 και 2 του πίνακα 1 παρουσιάζονται στο διάγραμμα 1(α). Η γραμμή  με κουκίδες αντίστοιχη σε στάθμη επιτελστικότητας “Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό” (w = 0.2L) ενώ η καμπύλη χωρίς κουκίδες σε στάθμη επιτελστικότητας “ Προστασία ζωής ” (w = 0.1L)

Πίνακας 2: Μορφή πλαισίων

| ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 |  |  | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Π 4Α | Π 3 | Π 4Β | Π 12Α | Π 13 | Π 12Β |
| X/L=0.125 | X/L=0.50 | X/L=0.875 | X/L=0.125 | X/L=0.50 | X/L=0.875 |

Τα πλαίσια των περιπτώσεων 1 και 2 του πίνακα 2 παρουσιάζονται στο διάγραμμα 1(β). Η γραμμή  με κουκίδες αντίστοιχη σε στάθμη επιτελστικότητας “Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό” (w = 0.2L) ενώ η καμπύλη χωρίς κουκίδες σε στάθμη επιτελστικότητας “ Προστασία ζωής ” (w = 0.1L)

ΕΠΙΡΡΟΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η επιρροή του μεγέθους της τοιχοποιίας πλήρωσης σε συγκεκριμένη θέση του ανοίγματος μέσα στο φάτνωμα της τοιχοποιίας. Με σκοπό να κατασκευάσουμε καμπύλες (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα) του λόγου αντοχής πλαισίου προς το μέγεθος του ανοίγματος σε συγκεκριμένη θέση μέσα στο φάτνωμα της τοιχοποιίας.

Διάγραμμα 2. α) Διάγραμμα επιρροής θέσης ανοιγμάτων πλαισίων πίνακα 1. β) Διάγραμμα επιρροής θέσης ανοιγμάτων πλαισίων πίνακα 2.

Πίνακας 3: Μορφή πλαισίων

| ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 |  |  | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 |  |  | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21% | 40% | 56% | 25% | 40% | 56% | 10% | 20% | 25% |

Τα πλαίσια των περιπτώσεων 1, 2 και 3 του πίνακα 3 παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2(α). Η γραμμή  με κουκίδες αντίστοιχη σε στάθμη επιτελστικότητας “Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό” (w = 0.2L) ενώ η καμπύλη χωρίς κουκίδες σε στάθμη επιτελστικότητας “ Προστασία ζωής ” (w = 0.1L)

Πίνακας 4: Μορφή πλαισίων

|  | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% |  |  |  |  |  |
| 21% |  |  |  |  |  |
|  | X/L=0.17 | X/L=0.33 | X/L=0.50 | X/L=0.67 | X/L=0.83 |

Τα πλαίσια των περιπτώσεων 1, 2, 3,4 και 5 του πίνακα 4 παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2(β). Η γραμμή  με κουκίδες αντίστοιχη σε στάθμη επιτελστικότητας “Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό” (w = 0.2L) ενώ η καμπύλη χωρίς κουκίδες σε στάθμη επιτελστικότητας “ Προστασία ζωής ” (w = 0.1L)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Αλληλεπίδραση Πλαισίου - Τοίχου Πληρώσεως

Η αλληλεπίδραση πλαισίου - τοίχου πληρώσεως συνεπάγεται πρόσθετη (διατµητική) ένταση για τα υποστυλώµατα (και µάλιστα στις κρίσιµες περιοχές τους). Αυτή η πρόσθετη ένταση ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρη αστοχία των υποστυλωµάτων, ιδίως στην περίπτωση πλαισίων ωπλισµένων βάσει παλαιότερων Κανονισµών, οι οποίοι δεν προέβλεπαν την τοποθέτηση πυκνού εγκάρσιου οπλισµού περί τα άκρα των υποστυλωµάτων.

Η υπάρξει ανοίγματος μέσα στο φάτνωμα της τοιχοποιίας έχει ως αποτέλεσμα οι θλιπτηρες να ξεκινούν από διαφορετική θέση ανάλογα με το που υπάρχει άνοιγμα. Για να μελετήσουμε καλύτερα το πρόβλημα θα ταξινομήσουμε τα πλαίσια που επιλύσαμε σε τρεις περιπτώσεις. Στην περίπτωση Α είναι τα πλαίσια που έχουν ανοίγματα κοντά στα άκρα και ο θλιπτηρας ξεκινάει λόγο μορφής του ανοίγματος μέσα από την κρίσιμη περιοχή της δοκού. Στην περίπτωση Β είναι τα πλαίσια που έχουν ανοίγματα κοντά στο κέντρο και ο θλιπτηρας ξεκινάει λόγο μορφής του ανοίγματος εκτός κρίσιμη περιοχή της δοκού. Στην περίπτωση Γ είναι τα πλαίσια που η μορφή της τοιχοποιίας δημιουργεί κοντά υποστυλώματα και ο θλιπτήρα ξεκινάει λόγο μορφής του ανοίγματος από την κρίσιμη περιοχή του υποστυλώματος.

Από όλα τα πλαίσια που έχουμε επιλύσει θα εξετάσουμε από ένα για κάθε μια περίπτωση. Για την περίπτωση Α (ανοίγματα κοντά στ’ άκρα) εξετάζετε το πλαίσιο 4 (διάγραμμα 1). Για τη στάθμη επιτελστικότητας “Προστασίας ζωής” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου 0.1L, η δύναμη που εισάγετε στο πλαίσιο λόγω της ύπαρξης της τοιχοποιίας αλλά και της ύπαρξης του ανοίγματος είναι ΔV= 97ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 95% αύξηση της τέμνουσα που καταπονεί το γυμνό πλαίσιο στη συγκεκριμένη θέση. Αντίστοιχα για τη στάθμη επιτελστικότητας “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό ” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου 0.2L, η δύναμη που εισάγετε στο πλαίσιο λόγω της ύπαρξης της τοιχοποιίας αλλά και της ύπαρξης του ανοίγματος είναι ΔV= 172ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 169% αύξηση της τέμνουσα που καταπονεί το γυμνό πλαίσιο στη συγκεκριμένη θέση.

Για την περίπτωση Β (ανοίγματα κοντά στο κέντρο) εξετάζετε το πλαίσιο 6 (διάγραμμα 2). Για τη στάθμη επιτελστικότητας “ Προστασίας ζωής ” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου 0.1L, η δύναμη που εισάγετε στο πλαίσιο λόγω της ύπαρξης της τοιχοποιίας αλλά και της ύπαρξης του ανοίγματος είναι ΔV= 32ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 29% αύξηση της τέμνουσα που καταπονεί το γυμνό πλαίσιο στη συγκεκριμένη θέση. Αντίστοιχα για τη στάθμη επιτελστικότητας “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό ” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου 0.2L, η δύναμη που εισάγετε στο πλαίσιο λόγω της ύπαρξης της τοιχοποιίας αλλά και της ύπαρξης του ανοίγματος είναι ΔV= 54ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 49% αύξηση της τέμνουσα που καταπονεί το γυμνό πλαίσιο στη συγκεκριμένη θέση.

Για την περίπτωση Γ (δημιουργία κοντών υποστυλωμάτων) εξετάζετε το πλαίσιο 10 (διάγραμμα 3). Για τη στάθμη επιτελστικότητας “ Προστασίας ζωής ” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου 0.1L, η δύναμη που εισάγετε στο πλαίσιο λόγω της ύπαρξης της τοιχοποιίας αλλά και της ύπαρξης του ανοίγματος είναι ΔV= 181ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 109% αύξηση της τέμνουσα που καταπονεί το γυμνό πλαίσιο στη συγκεκριμένη θέση. Αντίστοιχα για τη στάθμη επιτελστικότητας “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό ” με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου 0.2L, η δύναμη που εισάγετε στο πλαίσιο λόγω της ύπαρξης της τοιχοποιίας αλλά και της ύπαρξης του ανοίγματος είναι ΔV= 189ΚΝ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 114% αύξηση της τέμνουσα που καταπονεί το γυμνό πλαίσιο στη συγκεκριμένη θέση.

Εκτιμάτε ότι και για τα υπόλοιπα πλαίσια που δεν έχουν εξεταστεί αλλα εντάσσεται σε μια από της Α, Β, Γ περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πριν η συμπεριφορά τους θα είναι ίδια.

| Πλαίσιο 4 [ Περίπτωση Α ] |  | Πλαίσιο 3 [ Περίπτωση Β ] |  | Πλαίσιο 10 [ Περίπτωση Γ ] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w = 0.1L | w = 0.2L | w = 0.1L | w = 0.2L |  | w = 0.1L | w = 0.2L |
| ΔV = 97 KN | ΔV = 172 KN | ΔV = 32 KN | ΔV = 54 KN |  | ΔV= 181 KN | ΔV= 189 KN |
| Vπλ = 95%Vαρχ | Vπλ=169%Vαρχ | Vπλ = 29%Vαρχ | Vπλ = 49%Vαρχ |  | Vπ =109%Vαρχ | Vπλ=114%Vαρχ |

Διάγραμμα 1. Πλαίσιο 4 [ Περίπτωση Α ]

Διάγραμμα 2. Πλαίσιο 3 [ Περίπτωση Β ]

Διάγραμμα 3. Πλαίσιο 10 [ Περίπτωση Γ ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Συμπεράσματα

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάσθηκαν σ’ αυτή την εργασία τα ανοίγματα στις τοιχοποιίες πλήρωσης είναι μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τη συμπεριφορά των συστημάτων τοιχοπλήρωσης. Σοβαρότατη δυσµενής επίπτωση των τοιχοπληρώσεων είναι η δηµιουργία κοντών υποστυλωµάτων µεταξύ δοκού οροφής και ποδιάς παραθύρων ή φεγγιτών που είναι σε επαφή µε το υποστύλωµα (πλαίσιο 10).

Ελέγχοντας της προτάσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. μπορούμε να πούμε ότι: Α) Όταν υπάρχει άνοιγμα κοντά στα άκρα οι λόγοι οριζόντιας δύναμης αστοχίας του πλαισίου προς τη δύναμη αστοχίας του γυμνού πλαισίου  είναι 1.10 έως 1.50 για τη στάθμη επιτελεστικότητας “Προστασίας ζωής”. Αντίστοιχα οι λόγοι για τη στάθμη επιτελεστικότητας “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό”  ειναι 1.29 έως 1.97.Β)  Όταν υπάρχει άνοιγμα του οποίου οι διαστάσεις είναι μικρότερες από το 20% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. Ο λόγος οριζόντιας δύναμης αστοχίας του πλαισίου προς τη δύναμη αστοχίας του πλήρως τοιχοπληρωμενου πλαισίου  είναι 0.94 για τη στάθμη επιτελεστικότητας “Προστασίας ζωής”. Αντίστοιχα ο λογος για τη στάθμη επιτελεστικότητας “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό”  ειναι 0.84. Γ) Όταν υπάρχει άνοιγμα του οποίου οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από το 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. οι λόγοι οριζόντιας δύναμης αστοχίας του πλαισίου προς τη δύναμη αστοχίας του γυμνού πλαισίου  είναι 1.07 έως 1.22 για τη στάθμη επιτελεστικότητας “Προστασίας ζωής”. Αντίστοιχα οι λόγοι για τη στάθμη επιτελεστικότητας “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό”  ειναι 1.10 έως 1.42. Δ) Όταν υπάρχει άνοιγμα του οποίου οι διαστάσεις είναι μεταξύ του 20% και του 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο κοντά στο κέντρο. οι λόγοι οριζόντιας δύναμης αστοχίας του πλαισίου προς τη δύναμη αστοχίας του γυμνού πλαισίου  είναι 1.27 έως 1.44 για τη στάθμη επιτελεστικότητας “Προστασίας ζωής”. Αντίστοιχα οι λόγοι για τη στάθμη επιτελεστικότητας “ Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισμό”  είναι 1.47 έως 1.64.

Τα πλαίσια που έχουν επιλυθεί με πλάτος θλιβομένης διαγωνίου w=0.2L προσαρμόζονται καλύτερα στα πειραματικά αποτελέσματα. Όλα τα πλαίσια ανεξάρτητος μεγέθους και θέσης ανοίγματος στην τοιχοποιία-πλήρωσης έχουν αντοχή μεγαλύτερη από το γυμνό πλαίσιο. Τα πλαίσια που έχουν ανοίγματα κοντά στα άκρα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή από τα πλαίσια που έχουν ανοίγματα του ιδίου μεγέθους και είναι σε κάποια ενδιάμεση θέση. Για τα ίδια πλαίσια στην ίδια θέση όσο μεγαλώνει το εμβαδά του ανοίγματος μειώνεται η αντοχή του πλαισίου. Στα πλαίσια που η μορφή της τοιχοποιίας είναι δύσκαμπτη (πλαίσιο 10) ή εύκαμπτη (πλαίσια 11,14,15) αστοχεί το πλαίσιο και όχι η τοιχοποιία-πλήρωσης.

Στα πλαίσια με ανοίγματα κοντά στα άκρα οι θλιπτηρες ξεκινούν από τις κρίσιμες περιοχές της δοκού ή του υποστυλώματος με αποτέλεσμα να εισάγουν στο πλαίσιο μεγάλες διατμητικες δυνάμει. Στα πλαίσια με ανοίγματα κοντά στο μέσον οι θλιπτηρες δεν ξεκινούν από τις κρίσιμες περιοχές της δοκού και δεν ξεκινάει κάποιος θλιπτήρα ούτε από κάποια ενδιάμεση θέση του υποστυλώματος ούτε καταλήγει. Οι διατμητικες δυνάμεις που εισάγονται στο πλαίσιο είναι μικρότερες από αυτές των πλαισίων με ανοίγματα κοντά στα άκρα.

Οι θέσεις και οι διαστάσεις ανοιγµάτων των τοιχοπληρώσεων πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να μην έχουν δυσµενή επιρροή στη συνολική σεισµική συµπεριφορά. Αλλα και να εξασφαλίζεται η συνεργασία πλαισίου και τοιχοπληρώσεις στην ανάληψη των σεισμικών δράσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Kakaletsis D. and karayannis C.  “Experimental investigation of in filled r/c frames with eccentric openings”, Department of Civil Engineering, University of Thrace, Xanthi

Karayannis G. Ch., Kakaletsis J. D., M. J. Favvata, “Behavior of bare and masonry in filled R/C frames under cyclic loading. Experiments and analysis”, Department of Civil Engineering, University of Thrace, Xanthi

Prakash, V., Powell, G. H. and Campbell, S. (1993). “DRAIN-2DX Base program description and user guide. Report No. UCB/SEMM-93/7”. Department of Civil Engineering, University of California, Berkeley, CA.

Δρίτσος Η. Σ. (2007) “Ανασχεδιασμός υφισταμένων κατασκευών”, Σημειώσεις μεταπτυχιακού μαθήματος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιου Πατρών, Πάτρα

Κακαλέτσης Δ. και Καραγιάννης Χ.  “Πειραματική διερεύνηση υπό κυκλική φόρτιση πλαισίων Ω/Σ με τοιχοπληρωση με ανοίγματα”, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιου Θράκης, Ξάνθη

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (2005), “Κανονισμός Επεμβάσεων-Σχέδιο Κειμένου 2”, Αθηνά

Φαρδής Ν. Μ. (2007) “Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος” Σημειώσεις μεταπτυχιακού μαθήματος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιου Πατρών, Πάτρα